## Лист1
Заявка МБОУ Титовской СОШ на приобретение мебели и оборудования.
Лабораторная мебель.
1 | Шкаф для химических реактивов с вытяжным патрубком. Габаритные размеры 600х500х1950 мм. Шкаф состоит из двух отделений. Верхняя и нижняя двери металлические. Шкаф оборудован полками, в количестве 4 шт. В шкафу установлен фланец, диаметром 100 мм, для подключения к вытяжной вентиляции. |  | шт. | 3 | 60000 | 180000
[5 empty] | Итого: | 180000
Технические средства обучения.
1. | Интерактивная доска ActivBoard Touch, диагональ 78", формат 4:3, инфракрасная технология до 10 касаний, питание от USB, кабель USB в комплекте |  | шт. | 1 | 110800 | 110800
[5 empty] | Итого: | 110800
Набор средств обучения.
1. | Посуда и оборудование для ученических опытов.
1.2. | Штатив лабораторный химический. Комплектность: подставка металлическая толщиной 4 мм - 1 шт., стержень - 1 шт., муфта в сборе - 3 шт., лапка в сборе - 2 шт., кольцо - 1 шт. |  | шт. | 8 | 1830 | 14640
1.3. | Набор чашек Петри. Комплектность: чашка Петри диаметром 60 мм (материал – полистирол) – 10 шт., чашка Петри диаметром 35 мм (материал – полистирол) – 10 шт.​ |  | шт. | 1 | 1305 | 1305
1.5. | Ложка для сжигания веществ. Ложка изготовлена из металла и снабжена ручкой. |  | шт. | 10 | 114 | 1140
1.6. | Ступка фарфоровая с пестиком. Комплектация: ступка фарфоровая - 1 шт., пест фарфоровый - 1 шт. |  | шт. | 10 | 705 | 7050
1.8. | Набор склянок (флаконов) для хранения растворов реактивов. В набор входит 6 склянок 30мл. |  | шт. | 1 | 285 | 285
1.9. | Набор пробирок (ПХ-14, ПХ-16) . Материал-стекло |  | шт. | 10 | 21 | 210
1.10. | Прибор для получения газов. Комплектность: пробирка с отводом – 1 шт., цилиндрическая воронка с длинным отростком – 1 шт., подвижные чашки-насадки с отверстиями – 3 шт., резиновая пробка с отверстием – 1 шт., силиконовая трубка – 1 шт., стеклянный наконечник – 1 шт., винтовой зажим для трубки – 1 шт. |  | шт. | 1 | 1035 | 1035
1.11. | Спиртовка. Спиртовка изготовлена из стекла, снабжена держателем фитиля и колпачком для гашения пламени. |  | шт. | 10 | 311 | 3110
1.12. | Горючее для спиртовок (0,33л.) |  | шт. | 3 | 765 | 2295
1.14. | Колба коническая. Вместимость колбы составляет 250 мл. Материал-стекло. |  | шт. | 5 | 360 | 1800
1.15. | Палочка стеклянная. Материал палочки-стекло. |  | шт. | 10 | 420 | 4200
1.16. | Чашечка для выпаривания (выпарительная чашечка). Объём - 300 мл. Материал - стекло. |  | шт. | 10 | 585 | 5850
1.17. | Мерный цилиндр (пластиковый). Объем 100мл. |  | шт. | 10 | 165 | 1650
1.18. | Воронка стеклянная (малая) . Диаметр - 55 см. Материал-стекло. |  | шт. | 5 | 195 | 975
1.19. | Стакан стеклянный (100 мл) |  | шт. | 5 | 135 | 675
1.20. | Газоотводная трубка. Материал-стекло. |  | шт. | 1 | 120 | 120
2. | БИОЛОГИЯ
2.1. | Влажные препараты демонстрационные
2.1.2. | Влажный препарат "Гадюка" |  | шт. | 1 | 3300 | 3300
2.1.3. | Влажный препарат "Внутреннее строение брюхоногого моллюска" . Препарат в прозрачном пластмассовом сосуде с наклеенным на него наименованием. В сосуде с консервирующая жидкость. |  | шт. | 1 | 3000 | 3000
2.1.4. | Влажный препарат "Внутреннее строение крысы". Препарат в прозрачном пластмассовом сосуде с наклеенным на него наименованием. В сосуде с консервирующая жидкость. |  | шт. | 1 | 3750 | 3750
2.1.5. | Влажный препарат "Внутреннее строение лягушки". Препарат в прозрачном пластмассовом сосуде с наклеенным на него наименованием. В сосуде с консервирующая жидкость. |  | шт. | 1 | 3000 | 3000
2.1.6. | Влажный препарат "Внутреннее строение птицы". Препарат в прозрачном пластмассовом сосуде с наклеенным на него наименованием. В сосуде с консервирующая жидкость. |  | шт. | 1 | 3150 | 3150
2.1.7. | Влажный препарат "Внутреннее строение рыбы". Препарат в прозрачном пластмассовом сосуде с наклеенным на него наименованием. В сосуде с консервирующая жидкость. |  | шт. | 1 | 3000 | 3000
2.1.10. | Влажный препарат "Креветка". Препарат в прозрачном пластмассовом сосуде с наклеенным на него наименованием. В сосуде с консервирующая жидкость. |  | шт. | 1 | 2400 | 2400
2.1.11. | Влажный препарат "Нереида". Препарат в прозрачном пластмассовом сосуде с наклеенным на него наименованием. В сосуде с консервирующая жидкость. |  | шт. | 1 | 2400 | 2400
2.1.12. | Влажный препарат "Развитие костистой рыбы". Препарат в прозрачном пластмассовом сосуде с наклеенным на него наименованием. В сосуде с консервирующая жидкость. |  | шт. | 1 | 2850 | 2850
2.1.14. | Влажный препарат "Сцифомедуза". Препарат в прозрачном пластмассовом сосуде с наклеенным на него наименованием. В сосуде с консервирующая жидкость. |  | шт. | 1 | 2100 | 2100
2.1.15. | Влажный препарат "Тритон". Препарат в прозрачном пластмассовом сосуде с наклеенным на него наименованием. В сосуде с консервирующая жидкость. |  | шт. | 1 | 2100 | 2100
2.1.16. | Влажный препарат "Черепаха болотная". Препарат в прозрачном пластмассовом сосуде с наклеенным на него наименованием. В сосуде с консервирующая жидкость. |  | шт. | 1 | 3000 | 3000
2.1.17. | Влажный препарат "Уж". Препарат в прозрачном пластмассовом сосуде с наклеенным на него наименованием. В сосуде с консервирующая жидкость. |  | шт. | 1 | 3000 | 3000
2.1.18. | Влажный препарат "Ящерица". Препарат в прозрачном пластмассовом сосуде с наклеенным на него наименованием. В сосуде с консервирующая жидкость. |  | шт. | 1 | 2100 | 2100
2.2. | Гербарий демонстрационный |  | шт.
2.2.1. | Гербарий "Деревья и кустарники". Комплектность: гербарные листы – 22 шт.В пособии представлены засушенные и приклеенные на гербарные листы части 22 диких и культурных деревьев, кустарников и кустарничков. |  | шт. | 1 | 1800 | 1800
2.2.2. | Гербарий "Дикорастущие растения" . Комплектность: гербарные листы – 30 шт.В пособии представлены засушенные и приклеенные на гербарные листы части 30 дикорастущих растений. |  | шт. | 1 | 2400 | 2400
2.2.3. | Гербарий "Кормовые растения". В гербарии представлены 20 видов кормовых растений, выращиваемые для скармливания скоту и домашней птице. |  | шт. | 1 | 2370 | 2370
2.2.4. | Гербарий "Культурные растения". Комплектность: гербарные листы – 30 шт.В пособии представлены засушенные и приклеенные на гербарные листы части 30 культурных растений, среди которых зерновые, зернобобовые, овощные, зеленные, кормовые, плодово-ягодные, технические, декоративные. |  | шт. | 1 | 2400 | 2400
2.2.5. | Гербарий "Лекарственные растения" . Комплектность: гербарные листы – 22 шт.В пособии представлены засушенные и приклеенные на гербарные листы лекарственных растений. |  | шт. | 1 | 1800 | 1800
2.2.6. | Гербарий "Медоносные растения" . В гербарии представлены 24 растения, являющиеся медоносами и имеющие широкое распространение в природе. |  | шт. | 1 | 2850 | 2850
2.2.7. | Гербарий "Морфология растений". В пособии представлены засушенные и приклеенные на гербарные листы части растений. 6 тем, гербарные листы – 7 шт. |  | шт. | 1 | 2400 | 2400
2.2.8. | Гербарий "Основные группы растений" . Представляет собой 36 полноцветных ламинированных планшетов формата А4, на которых представлены фотографии, иллюстрирующие систематические группы: водоросли, лишайники, отделы Мохообразные, Папоротникообразные, Голосеменные, Цветковые. |  | шт. | 1 | 3600 | 3600
2.2.9. | Гербарий "Растительные сообщества" . Комплектность: плакат с изображением 3-х ярусов растительного сообщества широколиственного леса – 5 шт., планшеты – 45 шт. |  | шт. | 1 | 3600 | 3600
2.2.10. | Гербарий "Сельскохозяйственные растения" . В пособии представлены засушенные и приклеенные на гербарные листы части 30 сельскохозяйственных растений, среди которых зерновые, зернобобовые, овощные, зеленные, кормовые, плодово-ягодные, технические. |  | шт. | 1 | 2400 | 2400
2.2.11. | Гербарий "Ядовитые растения". В пособии представлены фотографии 18 видов ядовитых растений, наиболее распространенных на территории России. |  | шт. | 1 | 1890 | 1890
2.2.12. | Гербарий к курсу основ по общей биологии. Пособие состоит из 24 листов с засушенными образцами и фотографиями растений. Листы формата А4 изготовлены из картона и ламинированы пленкой |  | шт. | 1 | 4950 | 4950
2.3. | Демонстрационные коллекции (по разным темам курса биологии) |  | шт.
2.3.1. | Коллекция "Голосеменные растения". В коллекцию входят планшеты с образцами растений. На обратной стороне планшета имеется справочная информация по представленному растению и его фотоизображения. |  | шт. | 1 | 1650 | 1650
2.3.2. | Коллекция "Обитатели морского дна" . В коллекции представлено 10 видов обитателей морского дна. |  | шт. | 1 | 1950 | 1950
2.3.12. | Коллекция "Семейства бабочек" . Коллекция расположена в картонной коробке, под стеклом. |  | шт. | 1 | 2850 | 2850
2.3.13. | Коллекция "Семейства жуков".Коллекция расположена в картонной коробке, под стеклом. |  | шт. | 1 | 2625 | 2625
3 | ХИМИЯ
3.1. | Демонстрационное оборудование
3.1.4. | Набор для электролиза демонстрационный. Комплектность: пластмассовые сосуды – 2 шт., крышка с двумя универсальными зажимами и индикатором – 1 шт., крышка сосуда – 1 шт., электроды из графита – 2 шт., электроды свинцовые – 2 шт., электрод цинковый (оцинкованное железо) – 1 шт., электрод медный – 1 шт., контактор – 1 шт. |  | шт. | 1 | 2805 | 2805
3.1.7. | Прибор для опытов по химии с электрическим током (лабораторный). Комплектность: пластмассовый сосуд – 1 шт., крышка с тремя клеммами, двумя зажимами и индикатором – 1 шт., электроды из графита – 2 шт., контактор – 1 шт. |  | шт. | 1 | 1680 | 1680
3.1.8. | Прибор для иллюстрации закона сохранения массы веществ. Прибор состоит из 2-х колб с принадлежностями, одна из которых используется для проведения реакций без выделения газа, другая – с выделением газа. |  | шт. | 1 | 1647 | 1647
3.1.9. | Делительная воронка. Материал-стекло. |  | шт. | 10 | 815 | 8150
3.1.10. | Установка для перегонки веществ. Комплектность: колба Вюрца - 1 шт., холодильник ХПТ-300 - 1 шт., колба коническая или плоскодонная 250 мл - 1 шт., пробка резиновая к колбе Вюрца - 1 шт., алонж - 1 шт., пробка соединительная с отверстием – 1 шт., трубка резиновая-1шт. |  | шт. | 1 | 5400 | 5400
3.1.14. | Комплект термометров (0 – 100 С; 0 – 360 С) |  | шт. | 1 | 3933 | 3933
3.2. | Химические реактивы
3.2.1. | Набор «Кислоты» | Состав набора: азотная кислота 0,20 л, ортофосфорная кислота 0,20 л | набор | 2 | 1005 | 2010
|  | Состав набора: серная кислота 900 г |  | 2 | 2685 | 5370
3.2.2. | Набор «Гидроксиды» | Состав набора: бария гидроксид - 0,05; калия гидроксид - 0,2; кальция гидроксид - 0,5; натрия гидроксид - 0,5. | набор | 2 | 2070 | 4140
3.2.3. | Набор «Оксиды металлов» | Состав набора (кг): алюминия оксид - 0,1; бария оксид - 0,1; железа (III) оксид - 0,1; кальция оксид - 0,1; магния оксид - 0,1; меди (II) оксид (гранулы) - 0,1; меди (II) оксид (порошок) - 0,1; цинка оксид - 0,1. | набор | 2 | 4200 | 8400
3.2.4. | Набор «Щелочные и щелочноземельные металлы» | Состав набора: кальций - 0,02 кг.; литий - 0,01 кг.; натрий - 0,04 кг. | набор | 2 | 4385 | 8770
|  | Меры предосторожности при отправке набора: 1. Запрещается хранение металлов рядом с водой, галогенами, огнеопасными веществами и растворами кислот. 2. В случае пожара тушение осуществлять толстым слоем песка. |  | 1
3.2.5. | Набор «Металлы» | Состав набора: алюминий (гранулы) - 0.1 кг.; алюминий (пудра) - 0.05 кг.; железо металлическое - 0.05 кг.; магний (лента) - 0.05 кг.; магний (порошок) - 0.05 кг.; медь (гранулы) - 0.05 кг.; олово (гранулы) - 0.05 кг.; цинк (гранулы) - 0.5 кг.; цинк (порошок) - 0.05 кг. | набор | 1 | 14235 | 14235
3.2.6. | Набор «Галогениды» | В составе набора: алюминия хлорид - 0,05 кг.; аммония хлорид - 0,1 кг.; железа (III) хлорид - 0,1 кг.; калия йодид - 0,1 кг.; калия хлорид - 0,05 кг.; цинка хлорид - 0,05 кг.; кальция хлорид - 0,1 кг.; магния хлорид - 0,1 кг.; натрия хлорид - 0,1 кг.; меди (II) хлорид - 0,1 кг.; бария хлорид - 0,1 кг.; натрия бромид - 0,1 кг.; натрия фторид - 0,05 кг.; лития хлорид - 0,05 кг. | набор | 1 | 7125 | 7125
3.2.7. | Набор "Сульфаты, сульфиды, сульфиты" | Состав набора (кг): алюминия сульфат - 0,1; аммония сульфат - 0,1; железа (II) сульфат 7-в - 0,1; калия сульфат - 0,05; кобальта (II) сульфат - 0,05; магния сульфат - 0,05; меди (II) сульфат 5-в - 0,15; натрия сульфат - 0,05; натрия сульфид - 0,05; натрия сульфит - 0,05; натрия гидросульфат - 0,05; никеля сульфат - 0,05; цинка сульфат - 0,1. | набор | 2 | 5025 | 10050
3.2.8. | Набор "Карбонаты" | Состав набора (кг): аммония карбонат - 0,05; калия карбонат - 0,05; калия гидрокарбонат - 0,1; еди (II) карбонат - 0,1; натрия карбонат - 0,1; натрия гидрокарбонат - 0,1. | набор | 2 | 2040 | 4080
3.2.9. | Набор "Фосфаты. Силикаты" | Состав набора (кг): калия гидроортофосфат - 0,05; натрия метасиликат 9-в - 0,05; натрия ортофосфат - 0,1; натрия гидроортофосфат - 0,05; натрия дигидроортофосфат - 0,05. | набор | 2 | 1194 | 2388
3.2.10. | Набор "Ацетаты. Роданиды. Соединения железа" | Состав набора (кг): калия гексацианоферрат (II) 3-в - 0,05; калия гексацианоферрат (III) - 0,05; калия роданид - 0,05; калия ацетат - 0,05; натрия ацетат - 0,05; свинца (II) ацетат - 0,05. | набор | 1 | 2670 | 2670
3.2.11. | Набор "Соединения хрома" | Состав набора (кг): аммония дихромат - 0,2; калия дихромат - 0,05; калия хромат - 0,05; хрома (III) хлорид 6-в - 0,05. | набор | 1 | 3615 | 3615
3.2.12. | Набор "Нитраты" | Состав набора (кг): алюминия нитрат - 0,05; аммония нитрат - 0,05; калия нитрат - 0,05; кальция нитрат - 0,05; меди нитрат - 0,05; натрия нитрат - 0,05; серебра нитрат - 0,02. | набор | 1 | 8400 | 8400
3.2.13. | Набор "Индикаторы" | Состав набора (кг): лакмоид - 0,02; метиловый оранжевый - 0,02; фенолфталеин - 0,02. | набор | 2 | 3675 | 7350
3.2.14. | Набор "Кислородсодержащие органические вещества" | Состав набора (кг): ацетон (*) - 0,1; глицерин - 0,2; изоамиловый спирт (изопентанол) - 0,1; изобутиловый спирт (изобутанол) - 0,1; н-бутиловый спирт (бутанол) - 0,1; фенол - 0,05; формалин 40% - 0,1; этилацетат - 0,1; этиленгликоль - 0,05. | набор | 1 | 4920 | 4920
3.2.15. | Набор "Углеводороды" | Состав набора (кг): бензол - 0,05; гексан - 0,05; нефть - 0,05; циклогексан - 0,05; бензин - 0,1. | набор | 1 | 2010 | 2010
3.2.16. | Набор "Кислоты органические" | Состав набора (кг): кислота аминоуксусная (глицин) - 0,05; кислота бензойная - 0,05; кислота муравьиная - 0,1; кислота олеиновая - 0,05; кислота пальмитиновая - 0,05; кислота стеариновая - 0,05; кислота уксусная пищевая - 0,2; кислота щавелевая - 0,05. | набор | 1 | 3705 | 3705
3.2.17. | Набор "Углеводы. Амины" | Состав набора (кг): анилин - 0,05; анилин сернокислый - 0,05; D-глюкоза - 0,05; сахароза - 0,05. | набор | 1 | 1410 | 1410
3.3. | Комплект коллекций из списка
3.3.11. | Коллекция "Шкала твердости". Состав коллекции: тальк, гипс, кальцит, флюорит, апатит, ортоклаз, кварц, топаз, корунд. |  | шт. | 5 | 1620 | 8100
3.3.12. | Наборы для моделирования строения органических веществ (ученические) . В комплект входят: пластмассовые шарики с стержнями (имитация атомов и химических связей ими образуемых) и пластмассовые трубочки - соединения. В комплекте 4 набора. |  | шт. | 1 | 12600 | 12600
4. | ФИЗИКА
4.1. | Оборудование для демонстрационных опытов
4.1.2. | Столик подъемный. Стол подъемный оснащен системой микролифта, которая позволяет преобразовывать вращение приводного винта в вертикальное перемещение плоскости столика. Рабочая поверхность выполнена из алюминия. Размеры столешницы - 200 х 200 мм. |  | шт. | 1 | 5520 | 5520
4.1.3. | Источник постоянного и переменного напряжения. Выходные плавно регулируемые напряжения: переменное, В, с током нагрузки до 10 А: 0…30±3; постоянное (пульсирующее), В, с током нагрузки до 10 А: 0…30±3. Максимальная потребляемая мощность, ВА, не более: 300. |  | шт. | 1 | 42570 | 42570
4.1.4. | Манометр жидкостной демонстрационный. Комплектность: манометр - 1 шт., трубка гибкая - 1 шт., винт - 1 шт., |  | шт. | 1 | 1155 | 1155
4.1.5. | Камертон на резонансном ящике. Комплектность: деревянные ящички – 2 шт., камертоны – 2 шт., магниты – 2 шт., молоточек – 1 шт. |  | шт. | 1 | 4110 | 4110
4.1.6. | Насос вакуумный с электроприводом. Перечень демонстрационных опытов в которых применяется вакуумный насос: кипение жидкости при пониженном давлении, распространение звуковых колебаний в среде, свободное падение тел разной массы, внешнее и внутреннее давление, получение газового разряда. Материал-металл пластик. |  | шт. | 1 | 25350 | 25350
4.1.7. | Тарелка вакуумная. В комплект входят: тарелка – 1 шт., колокол – 1 шт., звонок электрический – 1 шт. |  | шт. | 1 | 5520 | 5520
4.1.8. | Ведерко Архимеда. В комплект входят: динамометр пружинный – 1 шт., сосуд отливной – 1 шт., груз – 1 шт., стакан подвесной – 1 шт., нить с петлями на концах – 1 шт. |  | шт. | 1 | 2475 | 2475
4.1.9. | Огниво воздушное. Огниво воздушное представляет собой цилиндр из прозрачной пластмассы. Внутри цилиндра ходит поршень на металлическом штоке с рукояткой. На цилиндр надета подставка |  | шт. | 1 | 1650 | 1650
4.1.10. | Прибор для демонстрации давления в жидкости. Прибор состоит из датчика давления, прикрепленного к держателю, и силиконовой трубки для соединения с открытым демонстрационным манометром. Датчик может свободно поворачиваться вокруг оси при помощи металлического стержня. Держатель снабжен фиксатором для крепления за край стакана. |  | шт. | 1 | 1335 | 1335
4.1.11. | Прибор для демонстрации атмосферного давления (магдебургские полушария). Комплектность: полушария – 2 шт., канцелярские зажимы – 2 шт., баночка со смазкой – 1 шт. |  | шт. | 1 | 2520 | 2520
4.1.12. | Набор тел равного объема. В наборе 3 тела. Тела представляют собой бруски цилиндрической формы с крючком на одном конце. |  | шт. | 1 | 1305 | 1305
4.1.13. | Набор тел равной массы. В наборе 3 тела. Тела представляют собой бруски цилиндрической формы с крючком на одном конце. |  | шт. | 1 | 1215 | 1215
4.1.14. | Сосуды сообщающиеся. Прибор представляет собой вертикально ориентированных стеклянных трубок разной формы, соединенные между собой. Прибор расположен на пластмассовой подставке. |  | шт. | 1 | 1290 | 1290
4.1.15. | Трубка Ньютона. Прибор представляет собой прозрачную цилиндрическую трубку, закрытую с двух сторон пробками, в одной из которых вмонтирован кран для откачки воздуха. На кран надевается толстостенный резиновый шланг от вакуумного насоса. Внутри трубки находятся несколько тел различной массы. |  | шт. | 1 | 4278 | 4278
4.1.16. | Шар Паскаля. Прибор представляет собой пластмассовый сосуд с поршнем и полый шар, по всей сферической поверхности которого имеются отверстия. |  | шт. | 1 | 1863 | 1863
4.1.17. | Шар с кольцом . Шар и кольцо изготовлены из металла, снабжены держателями, выполненными из термоизоляционного материала. |  | шт. | 1 | 1260 | 1260
4.1.18. | Цилиндры свинцовые со стругом. Комплектность: цилиндры – 2 шт.,имеют стальную часть с крючком для подвешивания груза и свинцовую часть, нож (струг) – 1 шт. |  | шт. | 1 | 1575 | 1575
4.1.19. | Прибор Ленца. Комплектность: кольцо – 1 шт., кольцо с прорезью – 1 шт., основание – 1 шт., стойка – 1 шт., перекладина для крепления колец – 1 шт. |  | шт. | 1 | 1020 | 1020
4.1.20. | Магнит дугообразный демонстрационный. Изготовлен из полосовой стали. Половины магнита окрашены в разные цвета. |  | шт. | 2 | 630 | 1260
4.1.21. | Магнит полосовой демонстрационный (пара). Магниты изготовлены из ферромагнитного вещества. Половины магнита обозначены красной и синей термоусадочной пленкой. |  | шт. | 2 | 840 | 1680
4.1.22. | Стрелки магнитные на штативах. Комплектность: магнитные стрелки – 2 шт., стойки пластмассовые с иглой – 2 шт., подставки – 2 шт. |  | шт. | 1 | 558 | 558
4.1.23. | Набор демонстрационный "Электростатика". Комплектность: электроскопы – 2 шт., трубка пластиковая – 1 шт., гильза из алюминиевой фольги на нитяном подвесе – 1 шт., стакан 50 мл – 1 шт., лоскут искусственного меха – 1 шт., кусочек ваты – 1 шт., салфетка – 1 шт. |  | шт. | 1 | 2565 | 2565
4.1.23.1 | Электроскопы . Электроскоп состоит из двух бумажных листков, подвешенных на проволочной петле.Петля с листками вставлена в изолирующую пробку, которая закреплена в прозрачном пластиковом стакане. |  | шт. | 2 | 1587 | 3174
4.1.23.2. | Султан. В комплекте 2шт. Каждый султан представляет собой количество нитей, закрепленных одним концом между металлическими дисками. Диски закреплены на стержне с подставкой. |  | шт. | 1 | 956 | 956
4.1.23.3. | Палочка стеклянная . Длина палочки составляет 300 мм,Материал - стекло. |  | шт. | 1 | 420 | 420
4.1.23.4. | Палочка эбонитовая . Длина палочки составляет 290 мм |  | шт. | 1 | 615 | 615
4.1.23.5. | штативы изолирующие . Комплектность: изолирующие стойки – 2 шт., изолирующие основания – 2 шт., клеммы – 8 шт., винты – 2 шт., гайки – 2 шт. |  | шт. | 1 | 2397 | 2397
4.1.24. | Машина электрофорная. Прибор представляет собой два вращающихся в противоположные стороны пластмассовых диска на стойках и две лейденские банки. Внешние обкладки банок соединяются между собой подвижной пластиной, расположенной между двумя зажимами, а внутренние соединены с отдельными кондукторами. |  | шт. | 1 | 7290 | 7290
4.1.25. | Комплект проводов. Комплект проводов: Провод длиной 100 мм - 4 шт. Провод длиной 250 мм - 2 шт. Провод длиной 500 мм - 2 шт. |  | шт. | 3 | 705 | 2115
4.2. | Оборудование для лабораторных работ и ученических опытов (на базе комплектов для ОГЭ) |  | набор. | 1 | 73500 | 73500
4.2.1. | Штатив лабораторный с держателями
4.2.2. | Весы электронные учебные 200 г
4.2.3. | мензурка, предел измерения 250 мл
4.2.4. | динамометр 1Н
4.2.5. | динамометр 5Н
4.2.6. | цилиндр стальной, 25см3
4.2.7. | цилиндр алюминиевый 25 см3
4.2.8. | цилиндр алюминиевый 34 см3
4.2.9. | цилиндр пластиковый 56 см3 (для измерения силы Архимеда)
4.2.10. | пружина 40 Н/м
4.2.11. | пружина 10 Н/м
4.2.12. | грузы по 100 г
4.2.13. | груз наборный устанавливает массу с шагом 10 г
4.2.14. | мерная лента
4.2.15. | линейка
4.2.16. | транспортир
4.2.17. | брусок с крючком и нитью
4.2.18. | направляющая
4.2.19. | секундомер электронный с датчиком
4.2.20. | направляющая со шкалой
4.2.21. | брусок деревянный с пусковым магнитом
4.2.22. | нитяной маятник с грузом с пусковым магнитом и с возможностью изменения длины нити
4.2.23. | рычаг
4.2.24. | блок подвижный и неподвижный
4.2.25. | калориметр
4.2.26. | термометр
4.2.27. | источник питания постоянного тока
4.2.28. | вольтметр двухпредельный (3В, 6В)
4.2.29. | амперметр двухпредельный (0,6А, 3А)
4.2.30. | резистор 4,7 Ом
4.2.31. | резистор 5,7 Ом
4.2.32. | Лампа с колпачком 4,8 В на подставке
4.2.33. | переменный резистор (реостат) до 10 Ом
4.2.35. | соединительные провода
4.2.36. | ключ
4.2.37. | набор проволочных резисторов p1S
4.2.38. | собирающая линза, фокусное расстояние 100 мм
4.2.39. | собирающая линза, фокусное расстояние 50 мм
4.2.40. | рассеивающая линза, фокусное расстояние 75мм
4.2.41. | экран
4.2.42. | оптическая скамья
4.2.43. | слайд «Модель предмета»
4.2.44. | осветитель
4.2.45. | полуцилиндр с планшетом с круговым транспортиром
4.2.46. | Прибор для изучения газовых законов
4.2.47. | Капилляры
4.2.48. | Дифракционная решетка 600 штрихов/мм Дифракционная решетка 300 штрихов/мм
4.2.49. | Зеркало
4.2.50. | Лазерная указка
4.2.51. | Поляроид в рамке
4.2.52. | Щели Юнга
4.2.53. | Катушка моток
4.2.54. | Блок диодов
4.2.55. | Блок конденсаторов
4.2.56. | Компас
4.2.57. | Магнит
4.2.58. | Электромагнит
4.2.59. | Опилки железные в банке
[5 empty] | Итого: | 474529
Ученическая мебель
1 | Стол ученический двухместный. Габаритные размеры столешницы: 1200*500 мм. |  | шт. | 14 | 4103 | 57442
2 | Стул ученический. Каркас металлический. |  | шт. | 28 | 3120 | 87360
3 | Трехместный модуль. Габаритные размеры: 1800x620x770 мм. Обивка искусственная кожа. |  | шт. | 1 | 25493 | 25493
4 | Открытая настенная полка трехсекционная. Габаритные размеры: 1050*350*350 мм. |  | шт. | 2 | 3150 | 6300
5 | Кресло. Обивка сидения и спинки - ткань. Крестовина металлическая с пластиковыми накладками. Подлокотники пластиковые. |  | шт. | 2 | 3900 | 7800
6 | Стул. Каркас металлический. Обивка искусственная кожа. |  | шт. | 5 | 2400 | 12000
[5 empty] | Итого: | 196395
Мебель ТР
1 | Стол рабочий на металлокаркасе. Габаритные размеры: 1200х600х750 мм. |  | шт. | 5 | 4920 | 24600
2 | Стол шахматный. Габаритные размеры: 800х600х750 мм. |  | шт. | 2 | 4778 | 9556
3 | Табурет. Габаритные размеры: 300х300х460 мм. |  | шт. | 18 | 1870 | 33660
4 | Стол учебный с сантехникой. Габаритные размеры: 1200х600х760 мм. |  | шт. | 5 | 7943 | 39715
5 | Тумба лабораторная с раковиной. Габаритные размеры: 420х420х760 мм. |  | шт. | 1 | 5955 | 5955
6 | Стол демонстрационный для кабинета физики. Габаритные размеры: 2400х750х900 мм. (столешницы с пластиковым покрытием) |  | шт. | 1 | 24300 | 24300
7 | Стол демонстрационный для кабинета химии. Габаритные размеры: 2400х750х900 мм. (столешницы с пластиковым покрытием) |  | шт. | 1 | 25800 | 25800
8 | Шкаф вытяжной. Габаритные размеры: 1050х688х2400 мм. (из двух секций (в верхней крышке шкафа отверстие под вытяжку диаметром 140 мм) |  | шт. | 1 | 38690 | 38690
9 | Шкаф вытяжной с мойкой и хранением реактивов. Шкаф демонстрационный (с подводом воды). Габаритные размеры 1050x670x2200 мм. Шкаф вытяжной демонстрационный предназначен для проведения демонстрационных опытов с использованием агрессивных летучих веществ. Столешница выполнена из керамики, стойкой к агрессивным реактивам. На панели шкафа установлены две розетки 220 вольт для подключения лабораторного оборудования, автомат аварийного отключения питания. На крыше установлен фланец, диаметром 200 мм, для подключения к системе вытяжной вентиляции. |  | шт. | 1 | 117350 | 117350
10 | Стол 2-тумбовый. Габаритные размеры: 1500х600х750 мм. |  | шт. | 3 | 8250 | 24750
11 | Тумба выкатная, 3 ящика. Габаритные размеры: 450х396х540 мм. |  | шт. | 1 | 4268 | 4268
12 | Тумба с нишей (для аппаратуры). Габаритные размеры: 850х416х810 мм. |  | шт. | 2 | 5618 | 11236
13 | Шкаф-стеллаж. Габаритные размеры: 850х416х1866 мм. |  | шт. | 5 | 7388 | 36940
14 | Шкаф полузакрытый. Габаритные размеры: 850х416х1866 мм. |  | шт. | 5 | 9475 | 47375
15 | Шкаф с нишей. Габаритные размеры: 850х416х1866 мм. |  | шт. | 1 | 10395 | 10395
16 | Шкаф для пособий. Габаритные размеры: 1189х380х1104 мм. (6 ячеек, 3 двери) |  | шт. | 1 | 10425 | 10425
17 | Тумба с 3-мя выдвижными ящиками. Габаритные размеры: 1189х380х758 мм. |  | шт. | 1 | 11441 | 11441
18 | Тумба подкатная двухсторонняя на роликовых опорах. Габаритные размеры: 1000х400х600 мм. |  | шт. | 2 | 9560 | 19120
| Итого: |  |  |  |  | 495576
| Итого сумма контракта: | 1457300
| Директор МБОУ Титовской СОШ: | Артамонов А.С.